Technical Offer

Request No. : MTO-PI-424C-S

| QTY | MATERIAL | THK. | OD | ID | CLASS | SIZE | Description | C.C | ITEM | SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTFE/NON-ASBESTOS INSERT WITH NBR BINDER Gasket ST. :ASME B 16.21 | 3 | 57 | 27 | 150 | 3/4" | ENVELOPE | G0002 | GSK | 2 |
| 1 |  | 3 | 67 | 33 | 150 | 1" | ENVELOPE | G0003 | GSK | 3 |
| 1 |  | 3 | 136 | 89 | 150 | 3" | ENVELOPE | G0006 | GSK | 6 |
| 1 |  | 3 | 175 | 114 | 150 | 4" | ENVELOPE | G0007 | GSK | 7 |
| 1 |  | 3 | 410 | 324 | 150 | 12" | ENVELOPE | G0011 | GSK | 11 |
| 1 |  | 3 | 515 | 406 | 150 | 16" | ENVELOPE | G00013 | GSK | 13 |
| 1 |  | 3 | 67 | 27 | 300 | 3/4" | ENVELOPE | G0194 | GSK | 16B1 |
| 1 |  | 3 | 54 | 21 | 300 | 1 1/2" | ENVELOPE | G0196 | GSK | 16B3 |
| 1 |  | 3 | 111 | 60 | 300 | 2" | ENVELOPE | G0202 | GSK | 16B4 |
| 1 |  | 3 | 251 | 168 | 300 | 6" | ENVELOPE | G0207 | GSK | 16B6 |
| 1 |  | 3 | 486 | 356 | 300 | 14" | ENVELOPE | G0199 | GSK | 16B10 |
| 1 |  | 3 | 181 | 114 | 300 | 4" | ENVELOPE | G0206 | GSK | 16C1 |