|  | MODEL 134 Watts: 30. Lamp: Two F15T8/CW. Voltage: 12 VDC. Amps: 2.2. Lumens: 1650. Dimensions: 18" x 5.375" x 1.75". Dimensions (mm): 457.2 X 136.6 X 44.5. Weight (kg): 1.62 lb (0.735 kg). |
| --- | --- |

|  | MODEL 143 Watts: 15. Lamp: One F15T8/CW. Voltage: 12 VDC. Amps: 1.3. Lumens: 825. Dimensions: 23.437" x 2.15" x 1.625". Dimensions (mm): 595.3 x 54.6 x 41.3. Weight (kg): 0.90 lb (0.408 kg). |
| --- | --- |

|  | MODEL 147 Watts: 30. Lamp: One F30T8/CW. Voltage: 12 VDC. Amps: 2.1. Lumens: 2175. Dimensions: 41.437" x 2.15" x 1.625". Dimensions (mm): 1052.5 x 54.6 x 41.3. Weight (kg): 1.50 lb (0.681 kg). |
| --- | --- |

|  | MODEL 746 Watts: 30. Lamp: Two F15T8/CW. Voltage: 12 VDC. Amps: 2.2. Lumens: 1650. Lens: Extruded Acrylic. Endcap: Injection Molded. Housing: White Stamped Sheet Aluminum. Dimensions: 19.125" X 6.125" X 1.75". Mounting Opening:18.125" X 4.75" X 1.00". Weight (kg): 1.58 lb (0.717 kg). |
| --- | --- |